## Sheet2
泽州县2022年第二季度城区居民生活饮用水水质监测情况
水质监测点 | 水质类型 | 总大肠菌群（不得检出MPN/100mL) | 耐热大肠菌群（不得检出MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌（不得检出MPN/100mL) | 菌落总数 （≦100CFU/mL) | 砷 （≦0.01mg/L) | 镉 （≦0.005mg/L） | 铬（六价） （≦0.05mg/L） | 铅 （≦0.01mg/L） | 汞 （≦0.001mg/L) | 硝酸盐（以N计） （≦10mg/L） | 色度 （≦15度） | 浑浊度 （≦1NTU) | 臭和味（无） | 肉眼可见物 （无） | 耗氧量 （≦3mg/L) | 氨氮 （≦0.5mg/L)
泽州县金村镇卫生院公共卫生科水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.0002 | 6.3 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.7 | <0.02
泽州县高都卫生院门房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.0003 | 2.7 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | <0.02
泽州县巴公卫生院厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | <0.001 | <0.0005 | 0.006 | <0.0025 | 0.0006 | 0.9 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.7 | 0.47
北石店镇晋北小区管理中心一楼水房 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | 0.007 | <0.0025 | 0.0002 | 4.5 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.8 | <0.02
山西科技学院门房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 0.0004 | 5.2 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.9 | <0.02