[bookmark: _GoBack]《泽州县县域供气专项规划（2025-2035年）》
批前公示
为深入落实国家能源革命、“双碳”战略以及省市关于煤层气（天然气）发展相关部署要求，适配泽州县城乡发展、产业转型和安全保供需求，统筹气源、管网、场站、储气调峰、智慧燃气、安全应急等设施布局，泽州县住房和城乡建设管理局组织编制了《泽州县县域供气专项规划（2025-2035年）》。目前，该规划已通过专家论证，现依据《中华人民共和国城乡规划法》将主要内容公示如下，请广大市民于公示期内提出宝贵意见，并书面反馈至泽州县住房和城乡建设管理局城市建设管理股（单位需盖公章，个人需署真实姓名和联系方式）。
公示时间：2026年11月13日-2026年12月14日
联系人：卫飞
联系电话：0356-2285655
公示方式：官方网站“泽州县人民政府官网”（http://xxgk.zezhou.gov.cn/xzfgzbm/zjj/fdzdgknr/）





一、规划范围
规划范围为晋城市泽州县行政区划所涵盖的区域，总面积为2024.42平方公里。
二、规划期限
规划期限为2025-2035年。近期为2025-2030年，远期为2031-2035年。
三、规划目标
到2035年，建成“气源稳定、管网完善、布局合理、安全高效、智慧低碳”的现代化燃气供应体系，提升城乡燃气普及率以及燃气在能源消费结构中的占比，为县域经济社会高质量发展提供坚实的能源保障。
四、燃气系统规划
（一）气源规划
依托现状华新山西燃气沁水煤层气气源，新建“端氏—李堰门站”管线，构建第二气源通道，远期形成“多源多点、多层应急、互为备用”的管道燃气供给体系结构。中心城区实现双气源供气，偏远地区采用瓶装液化石油气作为补充。
（二）高压输配系统
保留现状端氏—城区—长治、端氏—晋钢分输站等长输管线，新建端氏—李堰门站管道作为第二气源，同步建设中心城区高压环网及高都—西河底、大箕—犁川门站、巴公门站—晋钢分输站等区域联络管线，联通城镇燃气管网与长输管道，扩大管网覆盖区域，形成“多源、三环、多支”的高压输配系统结构；配套设置11座燃气场站，其中新建门站3座、分输设施2座，保留现状门站3座、分输站设施3座。依托高压外环管网开展管道储气，统筹利用晋城市域范围内11座LNG调峰站（保留现状8座、在建1座、规划2座）作为高压系统配套应急储气设施。
（三）中压输配系统
管道供气系统划分为中心城区、北义城—高都—大阳—巴公片区、长河流域片区、南村—大箕和南部乡镇四大片区。其中，中心城区依托张岭门站、南村门站及规划柳泉门站供气；北义城—高都—大阳—巴公片区依托北义城分输阀室、巴公门站供气；长河流域片区依托成庄分输站、李堰门站供气；南村—大箕和南部乡镇片区依托李堰门站、南村门站及规划犁川门站供气。规划新建中压互联互通及延伸管道341.5公里，重点覆盖乡镇镇区、中心村及人口集聚村庄，拓展城乡管道供气范围。
（四）液化石油气布局
依托新建的2座液化石油气标准站（晋城坤泰新能源股份有限公司标准站、山西东岭燃气发展有限公司标准站）作为县域补充气源。液化石油气配送点布局坚持安全合规、便民集约的原则，以两座标准站为充装核心，整合优化乡镇瓶装供应站点，淘汰零散不合规网点，合理控制服务半径，形成“标准站充装、供应站点分销、专业化统一配送”的供应体系，保障偏远无管道供气区域用气需求。
（五）汽车加气站布局
保障LNG加气站有序发展，不再新建纯CNG加气站，引导现状CNG加气站实施技术改建，可改造升级为LNG加注站，或增设充电、加氢设施转型为综合能源合建站；取消成庄、草底铺、和平、金龙CNG等4座停业站点，对18座在营加气站开展技术提升改造，因地制宜拓展多元加注功能。
[bookmark: _Toc19085][bookmark: _Toc2770]五、支撑与保障体系规划
（一）安全与应急体系
强化安全风险评估、管道防护、场站安全设计与地质灾害防治，建设“县域—乡镇—场站—关键节点”四级SCADA监测预警系统，建立县、镇、村三级应急管理体系，组建县域级应急抢险队伍，实现安全隐患早发现、早预警、早处置。
（二）智慧燃气系统
升级SCADA系统，建设GIS管网地理信息系统与客户信息系统（CIS），部署智能巡检、智慧场站和数据平台，新增终端设备，实现运营效率提升30%以上，燃气安全事故率控制在0.02起/万户以下并力争趋近于零。
（三）环境影响评价与保护
落实项目建设期、运营期污染防治与生态保护措施，强化环境风险防范，契合泽州县“一屏两廊多斑块”生态保护格局，通过燃气替代燃煤助力大气污染防治与碳达峰目标实现。

附图：
1.高压管网规划布局图

[image: 08.高压管网规划布局图]
2.中压管网规划布局图
[image: 09.中压管网规划布局图]
3.燃气覆盖范围规划图
     [image: 10. 燃气覆盖范围规划图]
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